**C:\Users\Николай\Desktop\logo_new_sc.png**

ООО «Профиль-Арма»  
 456216, г. Златоуст, ул. Спецдревесины 26А  
e-mail: zakaz1@profil-arma  
Телефон: +7(3513)75-61-01

**Опросный лист на заказ горизонтального резервуара РГС**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Данные организации/заказчика** | | |
| Наименование предприятия |  | |
| Адрес объекта |  | |
| Должность и ФИО контактного лица |  | |
| Контактная информация | Тел:  E-mail: | |
| Самовывоз | Да | Нет |

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Толщина стенок емкости | Место для ввода текста. мм |
| Номинальный объем | Выберите элемент. |
| Характер среды | Агрессивная  Неагрессивная |
| Хранимая жидкость |  |
| Тип установки | Надземный  Подземный |
| Исполнение | Одностенный  Двустенный |
| Количество камер | Одна  Две  Три |
| Перегородка | Одностенная  Двустенная |
| Наличие ложементов | Нет  Есть, шт. |
| Хомуты (для подземных резервуаров) | Нет  Есть, шт. |
| Наличие внутреннего покрытия | Да  Нет |
| Наличие тепловой изоляции | Нет  Есть, толщина мм. |
| Заполнение тосолом (для двустенных резервуаров) | Да  Нет |
| Температура наиболее холодных суток с обесп. 0,98 по СНиП 23-01, оС |  |

**C:\Users\Николай\Desktop\logo_new_sc.png**

ООО «Профиль-Арма»  
 456216, г. Златоуст, ул. Спецдревесины 26А  
e-mail: zakaz1@profil-arma  
Телефон: +7(3513)75-61-01

**Дополнительное оборудование**

|  |  |
| --- | --- |
| Линия наполнения | Нет  Да, D = мм. |
| Линия выдачи | Нет  Да, D = мм. |
| Линия обесшламливания | Нет  Да, D = мм. |
| Дыхательная линия | Нет  Да, D = мм. |
| Замерная труба | Нет  Да, D = мм. |
| Замерное устройство | Нет  Да, D = мм. |
| Сливная пробка | Нет  Да, D = мм. |
| Наружная лестница (для наземных резервуаров) | Да  Нет |
| Нагреватель | Водяной  Электрокабель  Нет |

|  |
| --- |
| **Примечания** |
|  |

**Заказчик:**

(ФИО и подпись представителя Заказчика)

**Дата заполнения:**